海洋王NFC9192 LED平台灯

公司网址：www.hywss.cn

一.海洋王NFC9192 LED平台灯-适用场所：

适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域做固定照明。

二海洋王NFC9192 LED平台灯-性能特点：

◆高效率驱动电源配置、具有短路、抗浪涌，过压保护功能，确保灯具在大型企业市场等电压波动环境下使用；

◆采用铝合金材质耐腐蚀外壳和先进的表面涂层喷涂工艺，外观防护等级IP66，确保在现场长期可靠使用；

◆优良的散热设计，保证光源长寿命，高流明维持率，可在室内、室外各种场所可靠使用；

◆优良的抗震性能，能在大型企业加工设备等强震动环境可靠使用；

◆高效节能，可选用微波感应配置，微波感应模块IP可达IP65，实现人来灯亮，人走灯暗的功能；

◆可实现壁式、吸顶、弯杆式等多种安装方式。

三.海洋王NFC9192 LED平台灯-技术参数：

额定电压 AC220 V

电源频率 50 Hz

额定功率 50W/70W/100W

光通量 5400/7700/10700

功率因素 0.95

平均使用寿命 100000H

防护等级 IP66

防腐等级 WF2

外形尺寸 186*186*89mm

重量 2.8±0.2kg

注意事项：

◆订货请注明灯具的安装方式；

◆灯具必须可靠接地；

◆安装和维护灯具时必须先断开电源；

◆灯具在使用过程中，请勿与皮肤直接接触，以免烫伤。

四.海洋王NFC9192 LED平台灯-品质保证：

感谢您购买本公司产品,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修(免材料和修理费)。