乐清海洋王BFC8117-200W海洋王LED防爆泛光灯

公司网址：www.hywss.cn

一.海洋王BFC8117-200WLED防爆泛光灯-适用场所：

本产品可广泛适用于油田、石化行业室内外一区、二区防爆区域，可为钻井及井下作业场地、油气生产场地、厂区高杆灯、大型泵房、炼化装置外围等场地提供大面积泛光照明或小范围投光照明.

可满足座式、侧壁式、吸顶式、吊杆式等多种安装方式。

二.海洋王BFC8117-200WLED防爆泛光灯-产品特点：

安全防爆，本产品可在1区IIC级爆炸性气体环境安全使用，同时可在21区粉尘防爆环境下使用。

采用大功率LED光源，高光效，寿命长

防护等级IP66,并具有优良防腐性能，可长期在日晒雨淋环境下使用

产品具有DC0/1-10V调光接口，可搭配调光开关或我司智慧工作照明系统使用。实现二次节能效果，减少照明现场的照明浪费。

防爆等级： Ex d e mb IIC T4 Gb； Ex tD A21 IP66 T130℃；

可满足座式、侧壁式、吸顶式、吊杆式等多种安装方式。

三.海洋王BFC8117-200WLED防爆泛光灯-技术参数:

额定电压 AC220V

电源频率50 Hz/60 Hz；

额定功率200 W；

光通量20000；

功率因素0.95；

平均使用寿命50000 H；

灯具防护等级IP66；

防腐等级WF2；

绝缘等级I；

防爆等级： Ex d e mb IIC T4 Gb； Ex tD A21 IP66 T130℃；

灯具外形尺寸: 388X340X138.5mm

灯具重量: 10.0Kg

四.海洋王BFC8117-200WLED防爆泛光灯-品质保证：

感谢您购买本公司产品,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修(免材料和修理费)。