乐清海洋王NFC9146 LED低顶灯

公司网址：www.hywss.cn

一.海洋王NFC9146 LED低顶灯-适用范围：

◆广泛适用于石油、石化、化工企业等外场大面积泛光照明场所和各种钻井作业现场、场地照明所作为大面积泛光照明。

◆广泛适用于油田联合站外场、集气站外场、钻井板房外场照明，以及装置补充照明。

◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境21区、22区；适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；

二.海洋王NFC9146 LED低顶灯-产品性能：

电源外壳采用铝合金高压压铸成型，表面高压静电喷塑。

圆润饱满的造型，结实有力的加强筋，刚硬的斜切面，圆周均布的美工槽。

铭牌和壳圈的特殊配色，形成了井上的PI元素。

壳体采用铝合金压铸成型，经抛丸处理后高压静电喷塑。

灯具采用螺纹和链接结合的防爆结构，防爆性能优良。

外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。

灯具采用钢管或者电缆布线，并有多种安装方式。

高纯铝型材光源腔外壳，表面氧化处理,导热性能好，防腐性能好，不容易粘附油污；

精确配光设计，化提高光线一次反射率，从而使灯具效率大大提高。

优良散热结构设计，提高灯具整体可靠性和寿命，降低维护成本。

采用PC材料透明罩，光扩散技术，配光合理，有效避免了眩光，使光线更加均匀柔和。

特制的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有分流、恒流、开路、短路等保护功能。

可配装一体式应急，当供电电源断电时，灯具自动切换到应急照明状态。

三.海洋王NFC9146 LED低顶灯-技术参数：

执行标准：GB3836.1 GB3836.2

防爆标志：ExdIICT6GB/DIP A20.T6

工作电压：AC110V-AC264V 50/60HZ

额定功率：20W 40W 60W

装配光源：LED

发光效率：110 lm/w

功率因素：0.95

相关色温：4500K

显色指数：Ra>75

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

入线口规格：G3/4

使用电缆外径：9mm-14mm

四.海洋王NFC9146 LED低顶灯-品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源电源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。